| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Αντικατάσταση ιστών φωτισμού |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |  | στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ | Κ.Α.: | σκαφών λιμένα Λειψών 30.6279.0001 |

#### ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………..…………………………………, με έδρα ………………………..…………………, προσφέρω για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών» τις κάτωθι τιμές μονάδας για κάθε εργασία και υλικό:

| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποξήλωση 6 ιστών και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 2 | Mετατόπιση θέσης 6 βάσεων (Εκσκαφή με αρμοκοπή και απομάκρυνση των μπάζων, τοποθέτηση, αλφάδιασμα, εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα) | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 3 | Τοποθέτηση 6 νέων βάσεων | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 4 | Εργασία και υλικά καλωδιώσεων 12 φωτιστικών | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 5 | Έλεγχος του ηλεκτρικού πίνακα και αντικατάσταση υλικών όπου και αν απαιτείται. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 6 | Αποκατάσταση του χώρου και δοκιμές | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 7 | Στριφώνι DIN 571 ανοξείδωτο, Φ 12mm και μήκους τουλάχιστον 140mm | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 8 | Μούφα ρητίνης διακλάδωσης, σχήματος Τ, ελάχιστων διαστάσεων 270 x 160 x 85mm | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ: |  |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ: |  |
| Φ.Π.Α. (24%): |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

………………….,      -      -2020

Ο Προσφέρων

(υπογραφή – σφραγίδα)